Глава Голубовского сельского поселения

Седельниковского муниципального района

Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2012 г.                                                                                                   № 26

Об утверждении схемы теплоснабжения

Голубовского сельского поселения

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ  от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к системе теплоснабжения порядку их разработки и утверждения», ст. 28, ст. 29 Устава Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального  района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему теплоснабжения Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области

(прилагается)

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном издании

Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального

района «Вестник Голубовского сельского поселения»,

3.    Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой

Глава Голубовского

сельского поселения                                                                В.С.Жигунов

Приложение 1

к Постановлению Главы Голубовского

сельского поселения № 26 от 22.11.2012 г.

Схема теплоснабжения Голубовского сельского поселения Седельниковского муниципального района

Омской области

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Голубовского сельского поселения.

1.1. Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Голубовского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка имеет автономные теплоисточники – печи, работающие на твердом топливе (дрова и уголь). Для горячего водоснабжения небольшая часть потребителей используют, как правило, накопительные электрические водонагреватели.

Объекты социальной сферы (школа, дом культуры и библиотека, ФАП) подключены к централизованным системам теплоснабжения, которые состоят из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Голубовского сельского поселения осуществляют МКП Седельниковское ПОКХ Седельниковского сельского поселения -   одна котельная.

Основным видом топлива у населения являются дрова. Уголь население приобретает в количестве около 90-100 тонн.

Для отопления объектов социальной сферы на территории сельского поселения по топливному балансу  угля нет, топимся дровами.

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных источников тепловой энергии, размещенных на территориях предприятий.

Размещение котельных и тепловых сетей представлено в графической части.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной

| Наименование котельной, адрес | Годовое потребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал |  | Теплоноситель, м3 |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| №6 ЖКХ с. Голубовка |  |  |  |  |

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами.

| Адрес объекта | Годовое потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  |  |  | Теплоноситель, м3 |  |  |  |
|  | Отопление |  |  | ГВС |  |  | отопление |  |  | ГВС |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| Клуб д. Михайловка ул. Михайловская д. 55 |  | 20,54 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Клуб д. Павловка ул. Павловская д.41 |  | 42,01 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Клуб д. Хмелёвка ул. Хмелёвская д. 38 |  | 39,20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| ФАП Михайловка ул. Михайловская д. 17 |  |  | 21,59 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| ФАП д. Павловка ул. Павловская д.21 |  |  | 18,47 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| ФАП Хмелевка ул. Хмелёвская д. 19 |  |  | 9,98 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Котельная ЖКХ №6 с. Голубовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП с. Голубовка ул. Новая 21 |  |  | 18,12 | 0 | 3,624 |  |  | 0 |  |  |
| Администрация с. Голубовка ул. Новая 21 |  |  | 57,8 | 0 | 11,56 |  |  | 0 |  |  |
| Дом культуры с. Голубовка ул. Старая 26 |  |  | 91.45 | 0 | 18,29 |  |  | 0 |  |  |
| Библиотека с. Голубовка ул. Старая 30 |  |  | 38.19 | 0 | 7,638 |  |  | 0 |  |  |
| Школа с. Голубовка ул. Новая 8 |  |  | 1067,89 | 0 | 213,578 |  |  | 0 |  |  |
| Детский сад с. Голубовка ул. Старая 30А |  |  | 104,73 | 0 | 20,946 |  |  | 0 |  |  |
| Реабилитационное отделение ЦСПСД «Родник» ул. Старая 28 |  |  | 24,58 | 0 | 4,916 |  |  | 0 |  |  |
| РУЭС (АТС) с. Голубовка ул. Новая 21 |  |  | 13,32 | 0 | 2,664 |  |  | 0 |  |  |
| СПК «Голубовский» с. Голубовка ул. Новая 21 |  |  | 52,14 | 0 | 10,428 |  |  | 0 |  |  |
| Почтовое отделение с. Голубовка ул. Новая 21 |  |  | 11,26 | 0 | 2,252 |  |  | 0 |  |  |

В настоящее время на территории села Голубовка всего размещено около 6 различных теплоисточников (кроме жилфонда), от которых осуществляется теплоснабжение малых объектов производственной и непроизводственной сферы. Среднегодовая выработка тепла данных теплоисточников составляет ориентировочно 2018,72 Гкал/год, расход твердого топлива около 50 тонн в год. Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территориях предприятий.

Учитывая, что Генеральным планом Голубовского сельского  поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| №6 ЖКХ с. Голубовка | 2,21 |

Раздел 2. Модернизация системы теплоснабжения Голубовского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные котлы на твердом топливе и печи) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда, который составляет 16,4 тыс.  кв. м.

Голубовское сельское поселение, как в целом Седельниковский муниципальный район, не газифицированы, поэтому индивидуальный жилой фонд не имеет индивидуального газового отопления.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет  6,8 тыс. Гкал/год.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 5,1 |
| Дрова | 0,68 | 2,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплоисточниками является ожидаемая в перспективе газификация района.

2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии,

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Голубовского сельского поселения не предусмотрено изменение сложившейся схемы теплоснабжения.

2.3. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Голубовского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

Схема теплоснабжения объектов котельной №6

1. Библиотека ул. Старая д. 30

2. МДОУ «Голубовский детский сад»  ул. Старая д. 30а

с. Голубовка

Реабилитационное отделение  ЦСПСД «Родник»

ул. Старая д.28

155 м.

Котельная №6

75 м.

Дом культуры

ул. Старая д.26

МКОУ «Голубовская СОШ»

ул. Новая д.8

135 м.

45 м.

Потребители

1.Администрация с/п,

2. СПК «Голубовский»,

3.ФАП

4. РУЭС (АТС)

5. Почтовое отделение

110 м.

40 м.

Административное здание

ул. Новая д.21

Школьный интернат